**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 13**

**Dostawy ściennych dozowników do płynu dezynfekującego,** realizowanych w ramach projektu pn.: „Wspieramy DPS”, finansowany ze środków PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

**Dozownik ścienny do płynu dezynfekującego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja całodobowej opieki** | **Liczba szt.** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **185** |

**Opis minimalnych wymagań - Dozowniki bezdotykowe:**

**Parametry i wymagania dozowników bezdotykowy:**

1. Dozownik bezdotykowy, naścienny na płyn do dezynfekcji rąk, w tym na bazie alkoholu.
2. Dozownik uruchomiany automatycznie, bez kontaktu z dłonią.
3. Zbiornik na płyn wielokrotnego uzupełniania przez uzupełnianie/wlewanie płynów różnych producentów płynów. Nie dopuszcza się dozownika z dedykowanymi płynami producenta urządzenia, warunkujące działanie dozownika tylko z płynami (w specjalnych workach czy pojemnikach) od producenta dozownika.
4. Zasilanie: na baterię i/lub sieciowe (do gniazda elektrycznego).
5. Pojemność: min. 1000 ml. max. 3000 ml.,
6. Z tacą zabezpieczającą ściekacie płynu na ścianę i podłogę.
7. Materiał: tworzywo pcv.
8. Z możliwością regulowania dawki sprayu.
9. Kolor; biały, czarny lub szary.
10. Gwarancja min. 24 miesiące.
11. Termin realizacji max. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

**Dostawy wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).