**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 8**

**Dostawy lamp bakteriobójczych UV-C do domów pomocy społecznej, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w woj. opolskim, w tym   
w instytucjach całodobowej opieki**, realizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego   
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

**Lampa bakteriobójcza UV-C**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja całodobowej opieki** | **Ilość w szt.** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **18** |

Opis wymagań:

1. Lampa z możliwością zamontowana na ścianie oraz ze stojakiem jezdnym   
   z możliwością ustawienia w 2 płaszczyznach, sterowana zdalnym, bezprzewodowym pilotem;
2. Min. 72 W (min. 2 x 36W świetlówki UV-C);
3. Kabel min. 4m dł.;
4. Certyfikat CE;
5. Gwarancja min. 24 miesiące.
6. Termin realizacji max. do 14 dni od dnia zawarcia umowy/zlecenia.