**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 12**

**Dostawy stacji dezynfekujących stojących,** realizowanych w ramach projektu pn.: „Wspieramy DPS”, finansowany ze środków PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

**Stacja dezynfekująca stojąca**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja całodobowej opieki** | **Liczba szt.** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **123** |

Opis wymagań stacji:

1. z dozownikiem na płyn min 2 litry a max 5 l.;
2. **pojemnik na płyn kompatybilny** ze wszystkimi pojemnikami/kanistrami na **płyn do dezynfekcji** – do samodzielnego uzupełniania pojemnika przez pracownika instytucji, tj. bez warunku kupowania płynów w dedykowanych pojemnikach do stacji tylko
u producenta stacji;
3. stacja wykonana z blachy ocynkowanej;
4. pomalowana proszkowo w kolorze szarym/czarnym/białym z naklejoną obrazkową instrukcją użytkowania/dezynfekcji o wymiarze dostosowanym do rozmiarów stacji;
5. wymiary bez podstawy (+/-10 cm):
6. szerokość stojąc przodem do stacji min. 25 cm-max 50 cm;
7. wys. min. 120 cm. - max. 200 cm;
8. głębokość/szerokość stojąc z boku stacji min. 15 cm-max 30 cm;
9. z tacą zabezpieczającą przed ociekaniem płynu po urządzeniu, podłodze, ścianie;
10. z regulacją dawki sprayu od 1 ml. do 15 ml.;
11. podstawa stabilna i dopasowana do gabarytu stacji;
12. zasilanie sieciowe i/lub bateryjne/akumulatorowe;
13. z dostępem dla niskich osób, niepełnosprawnych a w tym jeżdżących na wózkach inwalidzkich;
14. wraz z dowozem do każdej jednostki, podłączeniem i instruktarzem;
15. gwarancja min 24 miesiące;
16. **norma zgodności CE na dozownik.**
17. Termin realizacji max. do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

**Dostawy wraz z wniesieniem** i montażem do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).