**Nr postępowania: UZP.4011.13.2020** Opole, 21.09.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie tj.:

**Pytanie nr 1:** Część 6 – II Ssaki elektryczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka z butlą bez możliwości stosowania wkładów jednorazowych?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 2:** Część 6 – II Ssaki elektryczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o przepływie maksymalnym 30 l/min?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 3:** W części 10 Zamawiający określając liczbę łączną bramek do dezynfekcji 40+7   
a z wyliczeń poszczególnych placówek wychodzi 40 sztuk. Proszę o wyjaśnienie skąd się wzięła liczba 7 i ile łącznie bramek oferent ma skalkulować w postępowaniu

**Odpowiedź: Niektóre jednostki będą miały zainstalowane więcej niż 1 bramkę. Proszę zapoznać się z złącznikiem nr 3 do umowy w części nr 10.**

**Pytanie nr 4:** Opis dla części 10 i 13 wygląda następująco:

„Opis minimalnych wymagań - Bramki do dezynfekcji:

Parametry i wymagania:

1. Dostawy wraz z instalacją/montażem i instrukcją obsługi wraz z płynem wirusobójczym 25 l nie podrażniającym, skóry, śluzówek, ubrań.

2. Jezdne z hamulcami kółek.

3. Bezdotykowe z promieniem zasięgu czujki umożliwiającym swobodne przejście obok bramki bez jej automatycznego uruchomienia,

4. Zasilane z sieci 230 V (kabel zasilający o dł. min. 5m - max 10m) i/lub w inny sposób pozwalający na zastosowanie urządzenia w miejscu bez dostępu do sieci z prądem,

5. Z możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku

6. Wymiary wewnętrzne konstrukcji

szerokość: 80 cm - 120 cm

głębokość: 20cm - 60cm

wysokość min. 200 cm max do 230 cm

7. Automatyczny wyłącznik dezynfekcji

8. Gwarancja min. 12 miesięcy

9. Certyfikat CE

10. Płyn medyczny z kartą charakterystyki 25 l”

Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej w części 10 i części 13, gdyż z opisu wynika iż jest to ta sama bramka do dezynfekcji.

**Odpowiedź: Nie doszło do pomyłki. W części nr 10 i nr 13 wymagane są te same urządzenia   
w rozróżnieniu na dwa projekty tj.: dwa różne źródła finansowania i konieczność rozliczenia osobno każdego projektu.**

**Pytanie nr 5:** Zgodnie z przepisami BHP dla obiektów użyteczności publicznej, każda powierzchnia mokra powinna mieć podłoże antypoślizgowe o odpowiedniej klasie antypoślizgowości.

Zgodnie z przepisami i SANEPID zużyty płyn dezynfekcyjny powinien mieć kontrolowane odprowadzenie i być odpowiednio utylizowany.

Zgodnie z przepisami Pefron każdy próg powyżej 2 cm powinien posiadać podjazd z barierka dla niepełnosprawnych.

Mając powyższe przepisy na uwadze oraz specyfikę i przeznaczenie Państwa Ośrodków, zapewne przeoczeniem jest brak w opisie bramki do dezynfekcji wymagania podłogi antypoślizgowej dla powierzchni mokrych, ociekacza pod podłogą antypoślizgową zbierającego zużyty płyn dezynfekcyjny z kontrolowanym zaworem odpływowym, podjazdów dla niepełnosprawnych z barierkami. Brak tych elementów spowoduje iż płyn dezynfekcyjny będzie się rozlewał po podłodze i tworzył na niej zacieki co jest niebezpieczne dla osób przechodzących. Należy wspomnieć również iż zużyty płyn dezynfekcyjny może zawierać w sobie wirusa i może powodować zarażenia wielu osób.

W związku z tym zwracamy się z pytaniami:

**Pytanie nr 5.1** Czy Zamawiający wymaga by bramki posiadały podłogę antyposlizgowa z odpowiednia klasa antypoślizgowości zgodnie z przepisami?

**Odpowiedź: Różni producenci oferują różne rozwiązania w celu wyróżnienia się własnym produktem względem konkurencji.**

**Zamawiający nie określa wymogu aby bramka posiadała podłogę ani nie dyskwalifikuje Wykonawcy, którego produkt posiada takie rozwiązanie. Wymagane przez Zamawiającego parametry istotne dla Zamawiającego, podane są w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 5.2** Czy Zamawiający wymaga by bramki posiadały pod podłogę antypoślizgową ociekacz na zużyty płyn dezynfekcyjny z kontrolowanym zaworem zgodnie z przepisami?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego parametry istotne dla Zamawiającego, podane są w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający wymaga by bramki posiadały podjazdy dla niepełnosprawnych   
z barierkami zgodnie z przepisami Pefron?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego parametry istotne dla Zamawiającego, podane są w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający wymaga by bramka posiadała jakakolwiek podłogę czy płyn dezynfekcyjny ma się rozlewać na podłogę. Nadmienić pragniemy iż maty dezynfekcyjne nie rozwiążą problemu, gdyż szybko nasiąkną duża ilością płynu.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego parametry istotne dla Zamawiającego, podane są w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 8:** Z podanych parametrów bramki „b) głębokość: 20cm - 60cm” wynika iż bramka może mieć 20 cm głębokości a dysze będą pryskały poza obszar bramki tworzyć kałuże wokół bramki, nawet jeśli by miała podłogę z ociekaczem. Minimalna głębokość takiej bramki to 90 cm by płyn dezynfekcyjny nie rozlewał się na zewnątrz. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga bramkę zgodą z opisem przedmiotu zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego parametry istotne dla Zamawiającego, podane są w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Zamawiający modyfikuje w opisie przedmiotu zamówienia w cz. 10 i 13 parametr w pkt. 6 b) na: głębokość: 20cm - 97cm**

**Pytanie nr 9:** Zamawiający wymaga „Płyn medyczny z kartą charakterystyki 25 l” Czy zamawiającemu chodziło o płyn biobójczy posiadający wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych, gdyż nie ma czegoś takiego jak płyn medyczny?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje opis w tym zakresie w celu zniwelowania wątpliwości przez dodanie w zał. 1A w cz. 10 i 13 w punktach 1 i 10 zapisu: (płyn posiadający wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych)**

**Pytanie nr 10:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach z załącznika?

**Odpowiedź: Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający nie może udzielać odpowiedzi podając źródło ich pochodzenia. Tym samym Zamawiający nie udostępnia do publicznej wiadomości foldera urządzenia (ze zdęciem i opisem urządzenia bezpośrednio wskazującego na Wykonawcę) wskazanego w zapytaniu Wykonawcy. Zamawiający wymaga bramkę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Załączniki:

21.09.2020 zał. nr 1A do SIWZ - cz 10 - Bramki do dezynfekcji – izolatki

21.09.2020 zał. nr 1A do SIWZ - cz 13 - Bramki do dezynfekcji NSD