Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.13.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 13**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 13:** **Dostawy bramek do dezynfekcji osób do pomieszczeń na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne** w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Bramki do dezynfekcji min. 4 szt. max. 9 szt. a w tym:**

w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje wspierające osoby niesamodzielne** | **Liczba** |
| 1 | **Środowiskowe Domy Samopomocy** | **9** |

**Opis minimalnych wymagań - Bramki do dezynfekcji:**

**Parametry i wymagania:**

1. Dostawy wraz z instalacją/montażem i instrukcją obsługi wraz z płynem wirusobójczym 25 l nie podrażniającym, skóry, śluzówek, ubrań.
2. Jezdne z hamulcami kółek.
3. Bezdotykowe z promieniem zasięgu czujki umożliwiającym swobodne przejście obok bramki bez jej automatycznego uruchomienia,
4. Zasilane z sieci 230 V (kabel zasilający o dł. min. 5m - max 10m) i/lub w inny sposób pozwalający na zastosowanie urządzenia w miejscu bez dostępu do sieci z prądem,
5. Z możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku
6. Wymiary wewnętrzne konstrukcji
7. szerokość: 80 cm - 120 cm
8. głębokość: 20cm - 60cm
9. wysokość min. 200 cm max do 230 cm
10. Automatyczny wyłącznik dezynfekcji
11. Gwarancja min. 12 miesięcy
12. Certyfikat CE
13. Płyn medyczny z kartą charakterystyki 25 l

**Dostawy wraz z wniesieniem** i montażem do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).