Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.13.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 8**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 8:** **Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C, lamp przyłóżkowych i wieszaków do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19
(i po pandemii) w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

1. **Lampy bakteriobójcze UV-C min. 20 szt. max. 40 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **28** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **7** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5** |
|  | **Razem** | **40** |

**Opis minimalnych wymagań - Lampy bakteriobójcze UV-C:**

1. Przeznaczona do izolatek w instytucjach całodobowej opieki.
2. Lampa z możliwością zmontowana na ścianie oraz ze stojakiem jezdnym z możliwością ustawienia w 2 płaszczyznach, sterowana zdalnym, bezprzewodowym pilotem.
3. Min. 72 W (min. 2 x 36W świetlówki UV-C).
4. Kabel min. 4m dł.
5. Certyfikat CE
6. Gwarancja min. 12 miesięcy
7. **Lampy przyłóżkowe min. 20 szt. max. 40 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **28** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **7** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5** |
|  | **Razem** | **40** |

**Opis minimalnych wymagań - Lampy przyłóżkowe:**

1. Lampa przyłóżkowa, podłogowa, metalowa, podłogowa o typie łukowym.
2. Gwint żarówki: E27.
3. Napięcie: 230V
4. Wymiary lapy: min. 180 max. wysokość 2100 mm, max. głębokość 1400 mm.
5. Kolor: biały, czarny, chrom lub metalowy.
6. Certyfikat CE.
7. **Wieszaki naścienne min. 20 szt. max. 40 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **28** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **7** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **5** |
|  | **Razem** | **40** |

**Opis minimalnych wymagań - Wieszak naścienny:**

1. Wieszak naścienny metalowy w formie listy hakowej.
2. Liczba zawieszek: min. 8 max. 10
3. Wieszak z zestawem montażowym (do zamontowania na ścianie, np. kołki rozporowe, zaślepki, śrubki tip.).
4. Szerokość wieszaka: min. 60 cm. max. 80 cm
5. Wysokość wieszaka: min. 5 cm. max. 8 cm
6. Kolor wieszaka: biały, czarny lub metalowy.
7. Gwarancja min. 12 miesięcy.

**Dostawa wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).