**Nr postępowania: UZP.4011.16.2020** Opole, 22.10.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie tj.:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści materac o wymiarach 200x90x12 cm? Pytanie o inną wysokość niż wymagana argumentujemy bardzo trudną sytuacją na rynku dostawców pianki. Wysokość 12 cm, o którą pytamy jest standardową wysokością pianki stosowanej w łóżkach rehabilitacyjnych i jest jeszcze możliwa do zakupu na rynku.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 7 w zał. 1A w cz. nr 1 w ppkt. I na: „(…) min. 200 x 90 x 12 cm(…)”**

Załączniki: 22.10.2020 zał. nr 1A do SIWZ - cz 1 - Łóżko, materac - izolatka