Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.16.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 14**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 14:** **Dostawa lamp bakteriobójczych UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne** w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Lampy bakteriobójcze UV-C min. 7 szt. max. 13 szt.**

w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje wspierające osoby niesamodzielne** | **Liczba** |
| 1 | **Środowiskowe Domy Samopomocy** | **13** |

**Opis minimalnych wymagań - Lampy bakteriobójcze UV-C:**

1. Przeznaczona do izolatek w instytucjach całodobowej opieki.
2. Lampa z możliwością zmontowana na ścianie oraz ze stojakiem jezdnym z możliwością ustawienia w 2 płaszczyznach, sterowana zdalnym, bezprzewodowym pilotem.
3. Min. 72 W (min. 2 x 36W świetlówki UV-C).
4. Kabel min. 4m dł.
5. Certyfikat CE
6. Gwarancja min. 24 miesiące

**Dostawa wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).