Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.16.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 9**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 9:** **Dostawa dozowników bezdotykowych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii)
w instytucjach całodobowej opieki w woj. opolskim**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

**Dozowniki bezdotykowe min. 20 szt. max. 36 szt. a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje całodobowej opieki**  | **Liczba** |
| 1 | **Domy pomocy społecznej** | **29** |
| 2 | **Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku** | **5** |
| 3 | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **2** |
|  | **Razem** | **36** |

**Opis minimalnych wymagań - Dozowniki bezdotykowe:**

**Parametry i wymagania dozowników bezdotykowy:**

1. Dozownik bezdotykowy, naścienny na płyn do dezynfekcji rąk, w tym na bazie alkoholu.
2. Dozownik uruchomiany automatycznie, bez kontaktu z dłonią.
3. Zbiornik na płyn wielokrotnego uzupełniania przez uzupełnianie/wlewanie płynów różnych producentów płynów. Nie dopuszcza się dozownika z dedykowanymi płynami producenta urządzenia warunkujące działanie dozownika tylko z płynami (w specjalnych workach czy pojemnikach) od producenta dozownika.
4. Zasilanie: na baterię i/lub sieciowe (do gniazda elektrycznego).
5. Pojemność: min. 1000 ml. max. 3000 ml
6. Z tacą zabezpieczającą ściekacie płynu na ścianę i podłogę
7. Materiał: tworzywo pcv.
8. Z możliwością regulowania dawki sprayu
9. Kolor; biały, czarny lub szary.
10. Gwarancja min. 24 miesiące.

**Dostawy wraz z wniesieniem** do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).