Opole, 11.01.2021 r.

**Do**

**Wykonawców**

**Nazwa: Dostawy ściennych dozowników do płynu dezynfekującego w związku   
z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii (COVID-19), realizowanych w ramach projektu pn.: „Wspieramy DPS”, finansowany ze środków PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie nr 1:** Czy zamawiający dopuszcza dozowniki:

1. Nie posiadające możliwości wyboru dawki podawanego płynu (doza 1ml)?

**Odpowiedź: Nie**

lub

1. Dozownik nie posiadający tacki ociekowej jednak wyposażony w zawór „niekapek” (doza 0,4 – 0,8)

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 2:** Czy jeżeli dysza dozownika (używana we właściwy sposób) nie powoduje ociekania i skraplania płynu, to tacka nadal jest elementem wymaganym?

**Odpowiedź: Zgodnie z opisem wymagany jest dozownik „Z tacą zabezpieczającą ściekacie płynu na ścianę i podłogę”.**

Pytanie nr 3: Czy tacka na skropliny ma jakieś określone wymiary i materiał z którego ma być wykonana?

**Odpowiedź:** **Taca ma być dopasowana do wielkości dozownika w kształcie litery L gdzie pionowa cześć tacki zabezpiecza ścianą przed zamoczeniem a pozioma cześć tacki z rantem ma zabezpieczać podłogę przez płynem. Tacka ma posiadać rant o wys. około 1 cm zapobiegający wydostaniu się skroplonego płynu.**