**UZP.4011.5.2021** Opole, 21.04.2021 r.

 Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: **Dostawy środków ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla 42 pracowników placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży** w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Prosimy o informację czy zamawiający wymaga płynów o potwierdzonej badaniami skuteczności biobójczej zgodnie z odpowiednimi normami EN?

**Odpowiedź: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 1 Formularz oferty:**

„(…) 4. Rękawiczki zgodne z normami:

- PN-EN 455-1:2004 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania
i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);

- PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);

- PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 3: Wymagania
i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006);

- PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 4: Wymagania
i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009) .

5. deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;

6. Oznakowanie znakiem CE.(…)”

**Pytanie nr 2:** Prosimy o informację czy zamawiający celem uczciwego przebiegu postępowania i jego realizacji wskazuje minimalny (najkrótszy) termin dostawy brany pod uwagę w ocenie tego kryterium.

**Odpowiedź: min. 1 dzień.**