Opole, 31.05.2021r.

 **Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia:** **Dostawy bramek do dezynfekcji osób przed wejściem dla OPS (Ośrodków Pomocy Społecznej) i PCPR (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie)
w ramach** **środków ochrony osobistej i innego sprzętu koniecznego do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 w DPS oraz OPS i PCPR**, realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania potencjalnego Wykonawcy tj.:

**Pytanie wniosek nr 1:** zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie specyfikacji urządzenia do zastosowania zewnętrznego, w którym dekontaminacja zachodzi niezależnie od warunków atmosferycznych zarówno osób sprawnych fizycznie, jak i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Urządzenie takie, o odpowiednich wymiarach powinno składać się nie tylko ze ścian bocznych i dachu, ale także drzwi zapewniających skuteczną dezynfekcję przy każdej pogodzie zarówno w okresie jaki przewiduje gwarancja, jak i poza nim. Głębokość sian bocznych o maksymalnym wymiarze 60cm nie chroni płynu wydostającego się z dysz od działania wiatru. Dezynfekcja
w takim urządzeniu w warunkach zewnętrznych jest nieskuteczna.

Ponadto, niezbędne jest zastosowanie systemu ogrzewania płynu, tak by nie był narażony na przymarzanie przy ujemnej temperaturze otoczenia. Sama blacha ocynkowana pokryta lakierem proszkowym, niezależnie od wybranej kolorystyki nie spełnia parametrów termoizolacyjnych.

Przedstawione przez Państwa parametry, w opinii ekspertów, nie spełniają kryteriów zewnętrznej bramki dezynfekcyjnej i zawierają błędy, jakie należy pilnie poprawić. Zakup urządzeń zgodnych z aktualną specyfikacją produktu (UPZ.4011.7.2021-A) naraża Zamawiającego na wydatki ekonomicznie nieuzasadnione, z funduszu unijnego.

Dodatkowo prosimy o informacje, czy przedstawiona przez Państwa umowa ma charakter roboczy w związku z tym, że jej zapisy są rozbieżne z zapisami opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów i wyjaśnienie niejasności oraz przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający opisał minimalne parametry bramek oraz podał ich zastosowanie. Opisują przedmiot zamówienia Zamawiający brał pod uwagę produkty dostępne na rynku do opisanych potrzeb jak i w budżecie projektu unijnego umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazując jakie jest przeznaczenie produktu i funkcjonalność. To Wykonawcy mają zaoferować takie bramki z rozwiązaniami technicznymi spełniającymi wymagania niezbędnymi do ich zastosowania. Jeśli zainstalowana bramka nie będzie działa to Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z reklamacją, w celu doprowadzenia urządzenia do użytkowania. Zastosowane sposoby, patenty czy mechanizmy podgrzewania płynu czy utrzymania temperatury płynu pozostawiamy w gestii Wykonawców, nie narzucając żadnego konkretnego sposobu czy rozwiązania.**

**Z rozeznania rynku poczynionego od początku pandemii, każdy Wykonawca oferujący produkty przeciw COVID -19 jest ekspertem w dziedzinie dezynfekcji swoich produktów. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje ofert od Wykonawców oferujących produkty, które spełniające potrzeby opisane w ogłoszeniu i załącznikach oraz mieszczą się w budżecie projektu.**

**Z dbałości o budżet Państwa, a w tym budżet Unii Europejskiej, Zamawiający publikuje wszystkie postępowania, które z mocy ustawy nie podlegają publikacji na tym etapie,
w celu rozeznania rynku produktów, oraz zachowania konkurencji.**

**Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy w zakresie okresu gwarancji poprzez wykropkowanie wartości, która będzie do uzupełniania na etapie zawierania umowy
a która nie może być niższa niż 12 miesięcy.**