**Nr postępowania: UZP.4011.13.2020** Opole, 16.09.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 218 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 102 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 3:**Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wyposażone w materac w pokrowcu w kolorze beżowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem odchylenia segmentu uda wynoszącym 38°?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający dopuści materac o szerokości 85 cm, parametr różni się nieznacznie od wymaganego ( 2 cm )?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione siatką metalową?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 8:** Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione płytami z tworzywa z otworami wentylacyjnymi?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 9:** Czy Zamawiający wymaga regulacji wysokości leża?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 10:** Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 90cm i wysokości 14cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**