**Nr postępowania: UZP.4011.13.2020** Opole, 22.09.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie tj.:

**Pytanie nr 1:** W części 10 i 13 Zamawiający wymaga by bramki do dezynfekcji były wyposażone
w system pomiaru temperatury z alarmem podwyższonej temperatury i braku maseczki.

**Odpowiedź: Nie. Termometry są wymienione jako przedmiot zamówienia w części nr 7.**

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wymiarach całkowitych **770x430x880 mm** (szer.xgłęb.xwys.). Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, a przy wskazanych parametrach jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wymiarach całkowitych **805x430x890 mm** (szer.xgłęb.xwys.). Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, a przy wskazanych parametrach jest bardziej funkcjonalny niż oczekiwany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 4:** Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z jednym uchwytem do prowadzenia umieszczonym na krótszym boku? Zdjęcie oferowanego rozwiązania poniżej.

****

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Wzór umowy- załącznik nr 4A do SIWZ**

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający odstąpi od zapisów dotyczącym montażu, wniesienia i ustawienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w zakresie Części 3. Oferowany we wskazanych częściach asortyment zostaje dostarczony w formie złożonej, gotowej do użytku, nie wymaga zatem montażu w miejscu dostawy, w związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy umowy w cz. 1-10 w § 2 na:**

**„1. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje transport przedmiotu umowy wraz z jego montażem (jeśli dotyczy), wniesieniem (jeśli dotyczy) i ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (jeśli dotyczy) w instytucjach całodobowej opieki na terenie województwa opolskiego.**

**2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyty transport i zabezpieczenie przedmiotu umowy oraz wniesienie do wskazanego miejsca.”**

Załącznik:

22.09.2020 zał. nr 4A do SIWZ - Wzór umowy cz 1-10 3D