Załącznik nr 1A do SIWZ

**Znak sprawy: UZP.4011.13.2020**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**w części nr 12**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

**Część nr 12: Dostawy** **urządzeń do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C na czas pandemii COVID-19 na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne** w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Urządzenia do dezynfekcji dokumentów i przedmiotów promieniami UV-C min. 8 szt. max. 16 szt.   
a w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucje wspierające osoby niesamodzielne** | **Liczba** |
| 1 | **Środowiskowe Domy Samopomocy** | **16** |

**Opis minimalnych wymagań:**

**Parametry i wymagania:**

1. Urządzenie wirusobójcze do użytku biurowego
2. Urządzenie zastosowania w biurze bez konieczności wychodzenia z pomieszczenia podczas naświetlania dokumentacji wewnątrz urządzenia,
3. Urządzenie mieszczące dokumenty/ koperty w formacie o wymiarze B4 (nie dopuszcza się urządzeń gastronomicznych).
4. Wymiary zewnętrzne 46x34x16cm (+/- 10 cm)
5. Promienniki: min. 2x UV-C 5W
6. Czas dezynfekcji jednego wkładu dokumentów max. do 30 min. z automatycznym wyłącznikiem po zakończonej pracy urządzenia
7. Konstrukcja wewnętrzna urządzenia i rozłożenie lamp umożliwiające dezynfekcję dokumentu/koperty w jednym czasie z każdej strony dokumentu bez konieczności obracania
8. Gwarancja min. 12 miesięcy
9. Instrukcja obsługi w języku polskim
10. Certyfikat CE
11. Promienniki w zestawie

**Dostawy wraz z wniesieniem** i montażem do pomieszczenia wskazanego przez instytucję całodobowej opieki (odbiorcę).