**Nr postępowania: UZP.4011.16.2020** Opole, 23.10.2020 r.

**Do Wykonawców**

**Nazwa zamówienia: Dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego do instytucji całodobowej opieki oraz dostawy wyposażenia i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Instytucji wspierających osoby niesamodzielne - COVID-19.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:

**Pytanie nr 1:** Czy zamawiający dopuści łóżka o poniższych parametrach:

1. Parametry łóżka:

1) wymiary: długość 217 cm, szerokość: 100-105 cm +/- 5 cm,

jak widać różnica wynosi 2 cm w stosunku do zamówienia

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 1 w zał. 1A w cz. nr 1 w ppkt. I na:** wymiary: długość 205-215 cm +/- 5 cm(…)

**Pytanie nr 2:** Czy zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o wymiarach 185x85x11 ? Pozostałe parametry jak w zapytaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 2 w zał. 1A w cz. nr 1 w ppkt. II na:** wymiary po napompowaniu: długość 195 cm +/- 10 cm, szerokość: 90 cm +/- 5 cm, wysokość: 12 cm +/- 1 cm.

Załączniki: 23.10.2020 zał. nr 1A do SIWZ - cz 1 - Łóżko, materac - izolatka